«ВодТехИнжиниринг»

Очистные сооружения/ КНС/Емкости/Водоподготовка                                                Опросный лист на

Производство /Строительство/Пусконаладка                                             Канализационную насосную станцию

# Text boxes

Дополнительное оборудование

внутреннее (IP54)

Расстояние между напорными    коллекторами (мм):

Наименование объекта:

Заказчик: Контактное лицо: Телефон/факс/e-mail

Параметры для подбора корпуса КНС

Параметры для подбора щита управления

Дополнительные требования к КНС

Дата:

«	»	20	г.

Сороулавливающая корзина на подводящем трубопроводе

Да

Нет

Грузоподъемный механизм с ручной талью

Да

Нет

Блок бокс (павильон) над КНС

Да

Нет

Исполнение щита управления

наружное (IP65)

Количество вводов питания:

один ввод

двойной ввод с ABP

Метод пуска насосов

прямой

звезда-треугольник

плавный

А

Глубина подземного резервуара (мм):

В

Внутренний диаметр (мм):

Внешний диаметр (мм):

Количество и расположение в плане

штук

часов

C

Глубина заложения (мм):

D

Диаметр насосной станции (мм):

F

Диаметр подводящей трубы (мм):

Количество и расположение (в плане)

штук

часов

E

Глубина заложения (мм):

G

Рабочая схема:

Рабочих

насосов (шт.):

Резервных

насосов (шт.):

Резервных насосов на склад (шт.):

Перекачиваемая среда:

Подача насосной станции (м/ч):

Напор (м. в. ст.)

Если Вы не знаете величину напора, укажите, пожалуйста, следующее:

- длина напорного трубопровода (м): ________________________

- внутренний диаметр напорного трубопровода (мм):_________

- перепад высот между началом и

концом напорного участка (м):______________________________

__